阳西总医院妇女儿童医院医用氧气等气体供应配送服务项目调研公告

我院拟对以下项目进行市场调研,欢迎符合条件的供应商报名参加调研活动。

- 项目基本情况

- (一)项目名称:阳西总医院妇女儿童医院医用氧气等气体供应配送服务项目。

(二)项目概况:年使用医用氧气约32吨，二氧化碳约320L。

二、供应商的资格要求

(一)具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。如是分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

(二)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供最近6个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明复印件，或资格文件声明函。

(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年的年度财务状况报告复印件，或2023年任意1个月的财务状况报告复印件；或银行出具的资信证明材料复印件，或资格文件声明函。

(四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，或资格文件声明函。

(五)参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟），或资格文件声明函。

(六)信用记录：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准，处罚期限届满的除外）。

(七)所提供气体的生产厂家必须持有市场监督管理部门颁发的《药品生产许可证》（证书许可范围须包含本次采购的气体）（提供有效的证明文件复印件加盖公章）；如为经销商响应，须提供有效的《药品经营许可证》（证书许可范围须包含本次采购的气体）（提供有效的证明文件复印件加盖公章）。供应商如为所提供气体生产厂家的，须具有市场监督管理部门签发的有效的《危险化学品安全生产许可证》（提供有效的证明文件复印件加盖公章）；如为所提供气体经销商的,须具有监督管理部门签发的有效的《危险化学品经营许可证》（提供有效的证明文件复印件加盖公章）。

(八)供应商应具有危险货物道路运输经营许可证方可进行货物配送（属于委托营运的，应提供双方的合作协议且受托方必须具有危险货物道路运输经营许可证方可进行货物配送）。（提供有效的证明文件复印件加盖公章）。

(九)供应商必须具有有效的《气瓶（移动式压力容器）充装许可证》（提供有效的证明文件复印件加盖公章）。

(十)本项目不接受联合体报名。

三、项目需求

（一）采购项目信息

项目名称：阳西总医院妇女儿童医院医用氧气等气体供应配送服务项目

采购人名称：阳西总医院妇女儿童医院

服务期限： 三年。

服务地点：采购人指定地点

（二）采购清单：

年采购估算：医用氧气32吨，二氧化碳约320L。

（三）服务内容：

1.合同期内全年按采购人需求供应液态医用氧和气态补充医用氧。

2.合同期内全年按采购人需求供应其他附属气体产品（如 40L、8L 医用氧；二氧化碳标准气体等）。

3.合同期内定期或不定期巡检采购人所使用的杜瓦罐或气瓶、减压稳压装置以及相应管道、阀门、压力表、安全阀和汇流排等供氧配套设备设施，负责完成以上压力容器的特种设备年检和定检，保障设施设备正常运转。

4.负责为采购人培训 2 名特种作业操作人员 ，并取得合格证。

（四）技术和质量要求：

1.质量标准：医用气体须符合最新药品标准。

2.质量标识：

（1）分装瓶须随附产品检验合格证；

（2）分装瓶须标明产品名称、生产日期、生产批号、气体的容量（m 3）、压力（Mpa）、质量（kg）和纯度（%）、执行标准代号、生产企业、说明书等；

（3）供应商须提供杜瓦罐、2L/8L/10L/40L 钢瓶备用（按医院实际需要）；

3.分类标识：对不同种类医用气体的气瓶及合格证，应按国标以不同颜色区分，并按国标设置危险货物包装标志；

4.杜瓦罐及气瓶维护保养和检测：所有使用的杜瓦罐及气瓶应符合国家安全质量要求，供应商负责对杜瓦罐及气瓶进行维护保养，定期检验达到合格，附上检测合格证明，并承担相关费用；

5.供应商应满足院方在合同期内长期不间断用气的要求，对不符合质量要求和标识要求的货品，院方有权拒收，供应商应及时给予退换；

6.供应商在合同期间，无偿向院方操作人员提供相关医用气体用具安全使用等方面的技术指导。

7.供应商提供服务时，操作人员（包括但不限于汽车驾驶员、设备操作员、设备维护维修人员等）必须接受相应培训并具备相应岗位资格许可证。

（五）付款方式：采购人按照供应商每月送达采购人指定地点的气体量与供应商结算，按月付款。

五、项目要求：

1.供应商负责合同期内采购人所需的医用氧等气体不间断供应；保证 24 小时无间断供氧，能 24 小时或以内免费送货上门，紧急情况应 2 小时或以内送货上门；不得以任何理由延误或断供，否则供应商负全部责任。

2.供应商应能为采购人提供紧急技术支持，如需紧急维修，应在 2 小时或以内响应到现场处理；

3.供应商提供的产品如出现质量问题、气瓶漏气等，应在收到院方通知后 12 小时以内给予更换；

4.供应商应为采购人的气体容器及供气设备的维修及检测提供免费运输服务，为采购人供气设备的维修保养提供免费技术支持。

5.供应商负责本项目配套的安全管理、设备管理、人员等一切相关的服务，服务期间负责设备设施、用具的一切维修保养、零配件及产生的费用。

六、报价要求

(一）报价要求：本项目调研采用单价报价形式(氧气和二氧化碳分别报价），报价价格要包含配送人工费、设备管理、维护保养、零配件、税金等所有的费用，不另附加任何费用。

(二)供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况,任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

七、需提交的资料

(一)按本公告第二点供应商的资格要求提供相应的资料。

(二)报价表(格式自拟)。

（三）项目实施方案。

（四）服务方案。

以上资料装订成册。

八、递交方式及要求

(一)递交方式:现场递交时间（2024年8 月 13日下午17:30前)，不接受快递签收。

(二)调研时间:2024年8 月7日至2024年8 月13日

(三)联系地址:阳西总医院妇女儿童医院药剂科

(四)联系人:蔡卓姬

(五)联系电话:0662-5597813

阳西总医院妇女儿童医院

2024年 8月 6日