附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。

洁牙机技术参数

技术参数：

1.1电源输入:~220V50Hz，输入功率:38VA

1.2输出的尖端主振动偏移(最大值):90pm

1.3输出的尖端振动频率:28kHz士3kHz

1.4输出的半偏移力(最大值):2N

1.5尖端输出功率:3W~20W

1.6主机保险:TO.5AL250V

1.7进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPa~0.5MPa)

1.8主机重量:1.8Kg

根管预备机技术参数及配置清单

- 技术参数：

- 1、 电池: 马达手柄锂电池:3.7V/2000mAh

- 2、电源适配器:输入: ~100V-240V50Hz/60Hz 0.4A Max；输出:DC5V/1A

- 3、扭矩范围:0.4Ncm-5.0Ncm(4mNm-50mNm)

- 4、转速范围:100rpm-1200rpm

根管长度测量仪技术参数

技术参数：

1 电池:3.7V/750mAh

2电源适配器:~100V-240V0.4A Max50Hz/60Hz

3 功耗:≤0.5W

4 显示:4.5寸LCD屏

5声响提示:当根管锉接近根尖时会有蜂鸣声提示